## Sheet1
消防标识制作明细表
序号 | 消防标识项目 | 图例 | 数量 | 材质 | 尺寸（厘米） | 备注
1 | 科室安全管理公示牌 |  | 160 | 品牌亚克力，厚度不低于5mm | A4纸尺寸 | 打镜钉，负责全院科室内安装，质保二年
2 | 消防救援窗口标识 |  | 90 | 粘胶防水纸 | 20*20 | 一级防水纸，质保二年
3 | 消防栓使用方法标识 |  | 228 | 粘胶防水纸 | 20*40 | 一级防水纸，质保二年
4 | 灭火器使用方法标识 |  | 175 | 粘胶防水纸 | 20*40 | 一级防水纸，质保二年
5 | 常闭式防火门标识 |  | 576 | 粘胶防水纸 | 10*15 | 一级防水纸，质保二年
6 | 防火卷帘门警示标识 |  | 216 | 品牌亚克力，厚度不低于5mm | 10*10 | 含安装，质保二年
7 | 禁止锁闭 |  | 301 | 粘胶防水纸 | 20*30 | 一级防水纸，质保二年
8 | 消防手报标识 |  | 263 | 品牌亚克力，厚度不低于5mm | 10*10 | 含安装，质保二年
9 | 声光报警标识 |  | 232 | 品牌亚克力，厚度不低于5mm | 10*10 | 含安装，质保二年
10 | 送风机标识 |  | 84 | 品牌亚克力，厚度不低于5mm | 10*20 | 含安装，质保二年
11 | 室外灭火器使用标识 |  | 48 | 粘胶防水纸 | 15*50 | 一级防水纸，质保二年
12 | 禁止阻塞 |  | 301 | 粘胶防水纸 | 20*30 | 一级防水纸，质保二年
13 | 常开式防火门标识 |  | 126 | 粘胶防水纸 | 10*20 | 一级防水纸，质保二年
14 | 安全出口应急钥匙盒标识 |  | 155 | 粘胶防水纸 | 15*30 | 一级防水纸，质保二年
15 | 防火卷帘门警示标识 |  | 总长度300米 | 加厚耐磨PVC | 长度300米，宽度8厘米 | 质保二年
16 | 施工动火作业警示牌 |  | 4 | 金属架、可擦写板 | 80*60 | 金属架、可擦写板，质保二年